8-800-2222-059 info@alrom.net

Опросный лист на панели одностороннего обслуживания ЩО-70

| № | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ | ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Порядковый номер панели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, … |
| 2 | Номинальное напряжение ток номинальный динамическая стойкость шин (номинальный ударный ток КЗ) |  | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Схема первичных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Система заземления (PE+N или N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Тип панели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | № вторичной схемы СЭК.40.2711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Название в рамке отходящей линии (резерв, линейная, ввод, СВ и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Тип коммутационного защитного аппарата | Автомат | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Кат № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Выключатель-разъединитель (А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Номинальный ток расцепителя, автомата или предохранителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Пределы уставок по току расцепителей автомата | Замедленного срабатывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Мгновенного срабатывания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Выдержка времени защиты от тока КЗ, сек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ток плавкой вставки, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Трансформатор тока Номинальный ток | Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Измерение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Модель и количество счетчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Количество шкафов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Количество и сечение кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Амперметр, шкала, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Вольтметр, V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ И ПРОЕКТАНТЕ |
| 32 | Наименование объекта |  |
| 33 | Наименование заказчика и её адрес |  |
| 34 | Проектная организация и её адрес |  |

Варианты расположения панелей для выбора параметров шинных мостов (отметить нужное):

| Количество |  |
| --- | --- |
| Размер А1, мм |  |

# Text boxes

| Количество | 1 |
| --- | --- |
| Размер А1, мм | 1000 |

| Левый |  |
| --- | --- |
| Количество |  |
| Размер А1, мм |  |
| Размер B1, мм |  |

| Правый |  |
| --- | --- |
| Количество |  |
| Размер А2, мм |  |
| Размер B2, мм |  |

| Правый |  |
| --- | --- |
| Количество |  |
| Размер А2, мм |  |

| Левый |  |
| --- | --- |
| Количество |  |
| Размер А1, мм |  |

Тип 1

Тип 2

Тип 3

Тип 4